## Anexo U Participación
PI-PRO-5020-003-INTA-P5_02
Anexo a la Solicitud de Inscripción - Incertidumbre de Participación
Intercomparación 2020-03E EL CALIBRADOR
LABORATORIO:
Magnitud / Parámetro | Punto de medida | Incertidumbre declarada (Ux) | Acreditado
VDC | 300 mV
VDC | 3 V
VDC | 10 V
VDC | 300 V
VDC | 900 V
IDC | 3 mA
IDC | 30 mA
IDC | 2 A
IDC | 10 A
RESISTENCIA | 100 Ω
RESISTENCIA | 10 kΩ
RESISTENCIA | 1 MΩ
RESISTENCIA | 100 MΩ
ACV | 10 mV @ 1 kHz
ACV | 1 V @ 100 kHz
ACV | 10 V @ 1 kHz
ACV | 30 V @ 20 kHz
ACV | 300 V @ 20 kHz
ACI | 3 mA @ 10 kHz
ACI | 300 mA @ 50 Hz
ACI | 1 A @ 5 kHz
ACI | 10 A @ 1 kHz
Incertidumbre esperada (Laboratorio Referencia): Ver Tabla 1 en Ficha Resumen
Criterio Valor Asignado por Referencia
Criterio Valor Asignado por Consenso
* Se debe indicar la incertidumbre esperada para la intercomparación, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.
** Se debe indicar la incertidumbre esperada en las unidades indicadas