## Anexo U Participación
Anexo a la Solicitud de Inscripción - Incertidumbre de Participación
Intercomparación 2020-04E TE AUTOCLAVE
LABORATORIO:
PV / Parámetro | Punto de medida (X) | Incertidumbre declarada (Ux) | Acreditado
Temperartura (en indicación) | 121 °C
Temperartura (en estabilidad) | 121 °C
Temperartura (en uniformidad) | 121 °C
Incertidumbre esperada (Laboratorio Referencia): | 0,40 °C (en Indicación)
0,12 ºC (en estabilidad)
0,20 ºC (en uniformidad)
Criterio Valor Asignado por Referencia
Criterio Valor Asignado por Consenso
** Se debe indicar la incertidumbre esperada para la intercomparación, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.